UPOZORNENIE PRE PRODUCENTOV ODPADOVÝCH VÔD!

Verejná kanalizácia slúži na odkanalizovanie odpadových vôd stokovou sieťou do čistiarne odpadových vôd.

Do verejnej kanalizácie je možné vypúšťať výlučne len splaškové odpadové vody zo sociálnych zariadení a kuchynských drezov

v zmysle zákona č. 409/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách

Pre správny chod čistiarne je potrebné, aby sa do kanalizácie nevhadzovali:

- Handry

- Vlhčené obrúsky

- Hygienické potreby

- Plastové produkty

- Gumené produkty

- Predmety z dreva, plechy

- Stavebný odpad

- Textílie

- Lieky

- Komunálny odpad

- Potraviny

- Odpady zo záhrad

- Odpadové vody, ktoré by mohli obsahovať látky ohrozujúce zdravie a bezpečnosť prevádzky stokovej siete a iné látky spôsobujúce nadmerný zápach alebo možnosť vzniku infekcie, rádioaktivity, umelé hnojivá, ropné látky a tuky z fritéz.

Charakter splaškových odpadových vôd je daný zákonom č. 409/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách, a je povinnosťou každého producenta tento predpis dodržiavať.

V prípade, že do kanalizácie sa dostanú iné látky, hore citované, dochádza k poruchám na stokovej sieti a problémom na čistiarni odpadových vôd. Tým dochádza k zvýšeniu prevádzkových nákladov a ovplyvneniu kvality vody na odtoku z ČOV. Zvýšené náklady na prevádzke kanalizácie a ČOV sa musia zaplatiť v stočnom.

Ďalej v zmysle zákona č. 79/2015 o odpadoch sa hovorí:

- §82

Ods. 3b) zakazuje sa používať drvič biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu napojeného na verejnú kanalizáciu.

Ods. 3c) zakazuje sa zbaviť použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.