VÝPOČET MNOŽSTVA VYPÚŠŤANÝCH ODPADOVÝCH VÔD

Ak sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie nemeria určeným meradlom, množstvo odpadových vôd sa určuje:

Podľa smerných čísel spotreby vody.

Vyhláška č. 209/2013 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody

Určuje podľa prílohy č. 1 Smerné čísla spotreby vody.

Pre bytový fond byty a domy je približne 34 m3.os-1.rok-1 spotreba vody.

Pokiaľ URSO vydalo potvrdenie o cene pre regulovaný subjekt Obec Chmeľnica maximálnu cenu za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 0,8691 €.m-3, tak potom:

Podľa vyhlášky č. 209/2013 Z.z., obec Chmeľnica môže fakturovať množstvo vôd nasledovne:

34 m3.os-1.rok-1 x 0,8691 €.m-3 = 29,55 € m3.os-1.rok-1